## Slide 1
预算附件 · 总体口径
建设期预算与运行边界
1 / 16
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
能力中心
把知识变成能力
运营 AI Native 技术底座（引入并集成）
把业务流程凝固为可调用能力
沉淀知识资产：工艺 / 认证 / 产业链 / 企业库
渠道中心
把能力变成收入
政府关系：政策跟踪、专项申报、园区对接
合作伙伴：上游 / 平行 / 下游 / 生态
渠道销售：材料分销、能力订阅、认证代办
 | 阶段一 0–6 月 | 阶段二 6–18 月 | 阶段三 18–36 月 | 三年
能力中心 | 认证 + 招商智能体（无生产线硬件依赖） | 研发 + 生产智能体，接入产线 | 园区智能体对下游开放 | —
渠道中心 | 政府关系建线、合作伙伴梳理 | 渠道销售建线、招商智能体投用 | 能力订阅与服务销售 | —
自有编制 | 5 人 | 11 人 | 15 人 | 峰值 15 人
投入（静态） | 5,953 万 | 2,400 万 | 2,483 万 | 10,836 万
项目总投资 | —— | —— | —— | 11,942 万
项目总投资控制价 ＝ 静态投资 10,836 ＋ 基本预备费 1,106（不分摊到阶段，动用须逐笔审批）＝ 11,942 万。本口径只到建设期末，不含运营期成本。

## Slide 2
安全与合规
按等保三级建设 · 涉工业控制系统
2 / 16
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
常规安全面
机房物理安防、OT / IT 隔离（工业防火墙或网闸）、区域划分与最小开放
数据分类分级——配方与客户资料为最高级；传输与静态加密、脱敏与最小授权
统一身份认证、基于角色与企业的权限模型、全量操作留痕
备份与恢复演练
AI Native 新增的风险面
模型自部署：推理与向量数据不出自有实例，不经模型服务商
上下文准入控制、提示注入防护
输出可审计与出处留存——这同时是「答案须附出处」的技术前提
跨企业上下文严格隔离（阶段三对下游开放时的硬约束）
科目 | 三年金额 | 说明
安全设备与软件 | 150 万 | 防火墙、入侵检测、日志审计、堡垒机、数据库审计、终端安全、态势感知
OT / IT 隔离 | 40 万 | 工业防火墙或网闸，随产线接入部署
测评与整改 | 60 万 | 首次定级测评 ＋ 三年年度测评；整改与文档体系
合计 | 250 万 | 已计入投入构成，属可申报科目（固定资产与专项建设）
本项目涉及工业控制系统并承载配方、客户等重要数据，规划按等保三级要求建设，最终定级以主管部门确认和测评结果为准。另有两项须在建设前确定：数据跨境评估（若面向海外客户）、入驻企业数据边界（多企业共用平台，隔离方案须写入入驻协议并在系统中强制）。

## Slide 3
分三阶段
每阶段有独立可用的交付物
3 / 16
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
阶段 | 周期 | 交付 | 投入 | 阶段末产出
一 | 0–6 个月 | 认证智能体（认证知识库 → 材料清单 → 申报草稿 → 法规监测）、招商智能体；渠道中心政府关系与合作伙伴建线；基础设施采购与部署（12 台 GPU 及基础服务节点一次性） | 3,639 万 | 认证材料准备提速；政策与合作资源摸清
二 | 6–18 个月 | 研发与生产智能体；数据接入规范交付并与集成商联调；边缘网关与控制接口；渠道销售建线 | 2,400 万 | 研发数据结构化；生产异常可归因；招商线索池
三 | 18–36 个月 | 园区智能体对下游开放；多租户与数据隔离；能力订阅计量与计费；渠道中心承接销售 | 2,483 万 | 对入驻企业的能力订阅与服务收入
合计 | 36 个月 | 基本预备费不分摊到阶段：它是一笔独立的、动用须逐笔审批的钱，摊进阶段就会被当成该阶段的额度花掉 | 静态投资 10,836 ＋预备费 1,106 ＝控制价 11,942 万 | —
阶段一不接产线：点位表尚未产出，数据接入范围待定。知识库建设与认证档案入库不依赖产线，算力在阶段一即需到位以支撑向量化与模型选型。边缘网关另行立项，不含在阶段二金额内。
阶段二启动前须确认网关侧方案：不必把 Agent 运行时搬进车间，需要的是网关上的 MCP Server 与平台侧的远端传输，范围比「边缘常驻」窄。

## Slide 4
人员需求 · 总量
自有编制 + 委托开发投入
4 / 16
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
 | 阶段一 | 阶段二 | 阶段三 | 说明
能力中心（自有） | 3.5 | 7 | 9 | 内部抽调业务专家：阶段一 / 二 / 三分别为 0.5 / 1 / 2 人，不计增量成本
渠道中心（自有） | 1.5 | 4 | 6 | 阶段一由管理层直接分管，不设专职负责人
自有小计 | 5 | 11 | 15 | 三年人力预算 2,094 万
委托开发（平台 + 应用） | 8.5 | 18 | 11 | 阶段二最重：研发 / 生产智能体、边缘与控制接口、数据层三条线并行，另需与集成商联调
在场总人数 | 13.5 | 23 | 23.5 | 阶段三重心从建设转向运营与销售
委托开发含算法与数据科学、实施联调、安全、边缘工业协议四类角色，三年按 465 人月编制预算，同时覆盖平台与应用两段。
边缘与工业协议工程师阶段二按 2 人配置；市场供给紧张，建议在阶段一即锁定资源。
企业用工成本按税前年薪 × 1.35 计（含社保、公积金及其他用工成本）。

## Slide 5
人员需求 · 岗位与职责
自有编制，峰值 15 人
5 / 16
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
岗位 | 一 | 二 | 三 | 职责 | 预算年薪
能力中心负责人 | 1 | 1 | 1 | 定方向、判交付质量、对外协调。需同时理解业务与技术可行性 | 90 万
产品与开发管理 | 1 | 2 | 2 | 把业务需求翻译成可验收的规格，管交付节奏与质量，守住知识资产归属 | 45 万
数据工程师 | 0 | 2 | 2 | 点位与时序数据、统一语义模型、数据服务与权限 | 40 万
基础设施运维 | 1 | 1 | 2 | GPU、存储、网络的日常运维与故障响应。自持设备后阶段一即需 | 35 万
业务专家（认证/工艺/招商） | 0.5 | 1 | 2 | 内部抽调。演示业务流程供系统凝固，核对复用结果 | 不计增量
渠道中心负责人 | 0 | 1 | 1 | 统筹三条线。阶段一由管理层直接分管 | 80 万
政府关系 | 1 | 1 | 1 | 政策跟踪、专项申报、园区与管委会对接 | 55 万
合作伙伴 / BD | 0.5 | 1 | 2 | 上下游、检测认证机构、高校院所的关系归口与拓展 | 45 万
渠道销售 | 0 | 1 | 2 | 材料分销、能力订阅、认证代办的销售与回款 | 30 万（底薪）
合计 | 5 | 11 | 15 | 三年人力合计（按用工成本系数 1.35） | 2,094 万
能力中心负责人与业务专家两项是启动前提：前者决定方向与验收质量，后者决定系统能凝固出什么。

## Slide 6
基础设施
十二台 GPU · 12 台基础服务与入口节点 · 阶段一一次性采购自持 · 单位万元
6 / 16
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
科目 | 配置 | 金额 | 说明
GPU 服务器 × 12 | 8 卡 GPU 服务器，单机满配显存 三台一组承载一个完整实例；四组互备 | 300 / 台 × 12 = 3,600 | 按 2.4T 总参数 / 95B 激活参数、FP8 精度的大模型测算；四实例配置。单组故障时由其余组承接，容量按比例下降
GPU 互联 fabric | 400G 级：交换机 × 4 + 网卡 96 张 + 链路 四台交换机各带一个实例，避免交换机成为单点 | 700 预算按 700 万控制 | 模型横跨多台，GPU 互联为必需项。四实例独立，无需 spine 和交换机互联。整机按 12 个 PCIe Gen5 槽的参考设计选型，实际使用 8 张 GPU 卡
基础服务与入口节点 × 12 | 入口负载均衡 3 台 + 编排与应用 4 台 + 数据库与数据服务 3 台 + 中间件 2 台 | 240 | HAProxy / Nginx / Envoy + VIP；数据库、向量库、时序库 3 节点；中间件 2 节点
存储 | 200 TB 可用，分层配置 | 153 | 预留模型权重 15TB（多版本并存与灰度升级）、向量索引 5TB；时序数据阶段二起按年增 20TB 规划
机房网络 · 安全设备 · 备件 · 测试环境 | 交换机（业务 / 存储 / 管理）、光模块、布线、备用模块；工业防火墙、OT / IT 隔离、入侵检测、堡垒机、数据库审计、日志审计、终端安全、态势感知 | 176 | 网络基础设施 176 万；安全设备与软件费用已列入第 17 页“安全与合规”250 万，不重复计入本页小计。与 GPU 互联 fabric 分列
边缘网关 · 在线检测仪表 | 网关按 OT 网段配置；仪表以原料水分与粒径为必配 | 另行立项 不计入合计 | 属产线设备投资，随产线定标与承接项目扩展
合计（托管路线） | 阶段一一次性采购，不分批 | 4,869 | 自建机房路线另计土建与配电改造

## Slide 7
投入 · 构成
项目投资控制价 11,942 万 · 含基本预备费
7 / 16
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
科目 | 三年金额 | 占比（控制价） | 构成
硬件采购 | 4,869 万 | 40.8% | GPU × 12、GPU 互联 fabric、12 台基础服务与入口节点、存储、机房网络、备件
运营人力 | 2,094 万 | 17.5% | 自有编制 15 人（峰值），按用工成本系数 1.35
平台开发 | 1,252 万 | 10.5% | 现有平台授权 300 万 ＋ 供应商基于现有产品的底座定向适配 952 万（向量检索、远端 MCP 传输、OT 协议、多租户）
应用开发 | 980 万 | 8.2% | 按 140 人月编制预算，含五类智能体、知识库，以及基于设备 / MES / QMS / ERP 已开放标准接口的连接器、字段映射、接口测试与联调
其他 · 托管 · 培训 | 890 万 | 7.5% | 机房托管（十二台功耗上升）、外部服务、数据源、差旅、市场、审计、培训
平台年度技术服务费 | 501 万 | 4.2% | 首年含质保；第 2–3 年每年按平台采购额 20% 计取
安全与合规（等保三级） | 250 万 | 2.1% | 安全设备与软件、OT/IT 隔离、测评与整改。明细见「安全与合规」页
静态投资小计 | 10,836 万 | 100% | 不含产线设备、在线仪表、厂房土建、销售提成、边缘网关，以及外部原厂的接口开通、版本升级与非标准改造
＋ 基本预备费 | 1,106 万 | 按科目分档 | 分档计提：无报价科目 15%、硬件与安全 10%、人力 5%
＝ 项目总投资 | 11,942 万 | —— | 投资控制价 11,942 万。立项与资金安排按此口径
各科目均按原测算上限纳入投资控制价。平台适配、应用开发和互联 fabric 在采购前取得正式报价，报价不得突破本表控制价。预备费仅用于经审批的漏项、范围变更和汇率波动。
平台适配的计价方式（买断 / 年费 / 按模块 / 按用户数）须在谈判前确定。预备费不是各科目的加价空间，动用须逐笔审批并说明触发事由，不得作为可自由使用的预算外额度。

## Slide 8
投入 · 分阶段
单位万元 · 行列均可核对 · 预备费不分摊到阶段，按需动用
8 / 16
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
阶段 | 运营人力 | 应用开发 | 平台开发 | 硬件 | 安全 | 服务费与其他 | 小计
阶段一 0–6 月 | 167 | 210 | 405 | 4,869 | 160 | 142 | 5,953
阶段二 6–18 月 | 682 | 490 | 721 | —— | 45 | 462 | 2,400
阶段三 18–36 月 | 1,245 | 280 | 126 | —— | 45 | 787 | 2,483
静态投资小计 | 2,094 | 980 | 1,252 | 4,869 | 250 | 1,391 | 10,836
＋ 基本预备费（不分摊） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1,106
＝ 项目总投资 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 11,942
硬件与安全设备主体落在阶段一，故阶段一虽只有 6 个月，仍占静态投资约 55%。等保测评在阶段一末首测、后两阶段年度复测。预备费不分摊到阶段，动用须逐笔审批。
本表只到建设期末。两个中心是常设组织, 建成后仍有人力与托管等年度支出, 那部分走常规运营预算, 不计入本项目的投资控制价。
另行管理: 应用迭代按 350 万/年控制; GPU 换代另行立项; 检测仪表校准与耗材按年度实际需求。
本表只到建设期末。两个中心是常设组织, 建成后仍有人力与托管等年度支出, 那部分走常规运营预算, 不计入本项目的投资控制价。
另行管理: 应用迭代按 350 万/年控制; GPU 换代另行立项; 检测仪表校准与耗材按年度实际需求。

## Slide 9
投入 · 政策可申报部分
按能否纳入专项支持范围划分
9 / 16
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
科目 | 三年金额 | 可申报性
硬件采购 | 4,869 万 | 可申报。固定资产购置属技改专项典型支持范围。边缘网关按项目立项时同样可申报
平台开发 | 1,252 万 | 可申报。软件购置与委托开发合同均在支持范围内；按年订阅的服务费通常不可
应用开发 | 980 万 | 部分可申报。委托开发合同，须逐条核对当年申报口径
安全与合规（等保三级） | 250 万 | 可申报。安全设备属固定资产；等保建设在多数工业互联网与技改专项中为明确支持方向
运营人力 | 2,094 万 | 基本不可。人员费用限于直接参与项目的技术人员，且通常不超过补贴总额的 20%
服务费与其他 | 1,391 万 | 基本不可。机房托管、平台年服务费、差旅与市场费用
可申报科目按控制价合计 7,351 万，占静态投资约 68%。硬件是最易申报的科目；预备费按实际动用时所属科目归类，此处不预先计入。
补贴按投资额的一定比例发放，实际到手金额小于可申报基数，不改变两个中心的现金流量级。
研发费用加计扣除机制不同，可覆盖研发人员人工费用，需先确认工作能否认定为研发活动并建立辅助账。

## Slide 10
三节点总体架构
上海 · 深圳 · 山东 三地对等 · 每地 12 台 GPU 服务器 · 本地冗余、远程备用
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
10 / 16
上海 · 首节点
阶段一 0–6 月
GPU 12 台 · 四组各 3 台互备
基础服务与入口 12 台 · 存储 200 TB
IDC 托管
承担全部平台底座与通用应用开发
深圳 · 第二节点
阶段二 6–18 月
同构 12 台 · 配置与上海完全一致
基础服务与入口 12 台 · 存储 200 TB
IDC 托管
承担本地现场对接与工艺落地
山东 · 第三节点
阶段三 18–36 月
同构 12 台 · 配置与上海完全一致
基础服务与入口 12 台 · 存储 200 TB
IDC 托管
承担本地现场对接与工艺落地
本地冗余 —— 每地内部, 日常可用性的来源
12 台分四组, 每组 3 台承载一个完整实例。
组内单机故障由组内消化, 整组故障由其余组接管。
四组各挂一台交换机, 互不依赖 —— 这是日常高可用, 不跨城。
远程备用 —— 三地之间, 灾备的来源
任一地整体不可用时, 由另外两地承接其业务。
不做跨城拆实例: 模型实例不跨城分片, 城际时延撑不住 GPU 互联。
远程备用不参与日常调度, 只在整地失效时启用。
IDC 托管是现阶段路线, 三地均不自建机房; 待各地大楼建成后再评估迁入, 迁移成本不含在本次投资内。
三地配置完全一致 —— 同构才能互相接管, 也让备件、运维手册和故障预案只维护一套。

## Slide 11
三节点硬件明细
单节点口径见第 6 页 · 三地同构 · 单位万元
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
11 / 16
科目 | 单节点 | 三节点 | 为什么按节点复制
GPU 服务器 | 12 台 · 3,600 | 36 台 · 10,800 | 三地同构, 每地 12 台 8 卡 GPU 服务器
GPU 互联 fabric | 700 | 2,100 | 交换机 × 4 + 网卡 96 张, 每地一套
基础服务与入口节点 | 12 台 · 240 | 36 台 · 720 | 入口 / 编排 / 数据库, 每地自足
存储 | 200 TB · 153 | 600 TB · 459 | 每地各存一份权重、索引与时序数据
机房网络 · 安全设备 · 备件 | 176 | 528 | 交换机、光模块、布线、备件, 每地一套
合计（托管路线） | 4,869 | 14,607 | × 3.00 —— 全部按节点复制
硬件是唯一一个整体 × 3 的科目。第 6 页那六个行项全部是场地内的物理设备, 本地冗余要求每地自足, 没有可共用的部分。
城际链路不在此表: 三地之间只做权重与知识库的数据同步, 按企业专线计, 已含在「其他 · 托管」科目, 采购前需取得运营商报价。
边缘网关与在线检测仪表仍按第 6 页口径另行立项, 三节点方案不改变这一点。
同构带来的隐性收益: 备件通用、运维手册一套、故障预案一套。三地若各选各的配置, 运维人力不止翻三倍。

## Slide 12
三节点静态投资与控制价
静态投资 23,605 万 · 投资控制价 25,946 万 · 单位万元
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
12 / 16
科目 | 单节点 | 三节点 | 倍数 | 倍数是怎么来的
硬件采购 | 4,869 | 14,607 | × 3.00 | 场地内物理设备, 本地冗余要求每地自足
运营人力 | 2,094 | 3,201 | × 1.53 | 编制 15 → 27 人, 增量随节点投产逐年到位
平台开发 | 1,252 | 1,402 | × 1.12 | 平台一套三地共用, 增量只有跨地调度与故障切换
应用开发 | 980 | 1,568 | × 1.60 | 通用智能体与知识库共用, 现场点位 / 工艺 / MES 每地重做
其他 · 托管 · 培训 | 890 | 1,501 | × 1.69 | 机房托管按节点数计, 差旅、市场、培训跨三城
平台年度技术服务费 | 501 | 651 | × 1.30 | 按平台采购额计取, 多地部署抬升服务基数
安全与合规（等保三级） | 250 | 675 | × 2.70 | 安全设备与 OT/IT 隔离每地一套, 等保测评三地取点
静态投资小计 | 10,836 | 23,605 | × 2.18 | 软件不复制, 所以远低于 × 3
＋ 基本预备费 | 1,106 | 2,341 | 按科目分档 | 分档口径同第 7 页: 无报价 15% / 硬件与安全 10% / 人力 5%
＝ 投资控制价 | 11,942 | 25,946 | × 2.17 | 立项与资金安排按此口径
三个节点不是三倍钱。平台底座、通用智能体和知识库开发一次三地共用 —— 这三项占单节点静态投资的 21%, 复制节点时基本不重复投入。
真正按节点复制的只有硬件（× 3.00）、安全设备（× 2.70）和现场对接部分的应用开发。整体落在 × 2.18。硬件翻倍后它在总盘子里占 62%, 所以这个倍数比上一版更靠近 3。
各科目仍按原测算上限纳入控制价。互联 fabric、平台适配、应用开发在采购前取得正式报价, 不得突破本表。预备费不分摊、不作为加价空间, 动用须逐笔审批。

## Slide 13
分阶段投资 · 每年一个节点
与第 8 页同结构 · 行列均可核对 · 预备费不分摊到阶段 · 单位万元
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
13 / 16
阶段 | 运营人力 | 应用开发 | 平台开发 | 硬件 | 安全 | 服务费与其他 | 小计
阶段一 0–6 月 · 上海 | 167 | 210 | 405 | 4,869 | 225 | 220 | 6,096
阶段二 6–18 月 · 深圳 | 959 | 784 | 871 | 4,869 | 225 | 714 | 8,422
阶段三 18–36 月 · 山东 | 2,075 | 574 | 126 | 4,869 | 225 | 1,218 | 9,087
静态投资小计 | 3,201 | 1,568 | 1,402 | 14,607 | 675 | 2,152 | 23,605
＋ 基本预备费（不分摊） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2,341
＝ 项目总投资 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 25,946
硬件按节点均摊到三个阶段, 每阶段 4,869 万 —— 与单节点方案「阶段一一次到位」的口径不同, 因为节点是逐年建的。
人力不是估的: 按「各阶段编制 × 岗位年薪 × 1.35 × 阶段时长」算, 这个式子代入单节点编制能精确还原第 8 页的 167 / 682 / 1,245, 所以三节点的 167 / 959 / 2,075 同样是推出来的。
阶段一只有 6 个月却要投 3,782 万, 因为首节点硬件与平台底座都压在这里。这一阶段的交付质量决定后两个节点能不能按「复制」而不是「重做」推进 —— 如果首节点的能力没有凝固成可复制的东西, 第二、三节点的倍数会从 0.5 涨回 1.0。

## Slide 14
三节点建设期编制
编制 15 → 27 人 · 阶段一 5 / 阶段二 17 / 阶段三 27 人 · 建设期人力已含在静态投资内
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
14 / 16
岗位 | 单地 | 三地 | 增 | 年薪 | 为什么加 / 为什么不加
能力中心负责人 | 1 | 1 | —— | 90 万 | 不加。一人管三地才能保持方向与验收口径一致
产品与开发管理 | 2 | 3 | ＋1 | 45 万 | 每地产线工艺不同, 需求翻译要落地到现场
数据工程师 | 2 | 4 | ＋2 | 40 万 | 点位、时序、语义模型按站点建, 最直接随节点涨
基础设施运维 | 2 | 4 | ＋2 | 35 万 | 托管可远程为主, 但三地各需现场处置能力
业务专家（内部抽调） | 2 | 4 | ＋2 | 不计 | 内部抽调不计增量。每地工艺不同, 各地要出人
渠道中心负责人 | 1 | 1 | —— | 80 万 | 不加。统筹三条线, 一人管三地
政府关系 | 1 | 3 | ＋2 | 55 万 | ★ 三地政策各申各的, 属地关系无法远程 —— 必须每地一人
合作伙伴 / BD | 2 | 3 | ＋1 | 45 万 | 上下游与检测认证机构按区域拓展
渠道销售 | 2 | 4 | ＋2 | 30 万 | 材料分销、能力订阅、认证代办按区域覆盖
合计（用工成本系数 1.35） | 15 | 27 | ＋12 | 830 → 1,384 | 年人力成本 × 1.67
政府关系是唯一「不加不行」的岗位 —— 三地政策各申各的, 属地关系无法远程。两个负责人岗不加: 加人反而分裂方向。
编制爬坡 5 → 17 → 27 人。阶段一仍是 5 人、与单节点方案完全相同 —— 那一阶段本来就只建上海。
本页只讲建设期编制, 对应静态投资里的「运营人力」科目。建成后两个中心仍是常设组织, 那部分人力走常规运营预算, 不在本次投资口径内。

## Slide 15
建设期投资 · 三年
每年一个节点 · 不含运营期成本 · 单位万元
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
15 / 16
静态投资
23,605
三年建设, 三个节点
＋ 基本预备费
2,341
分档计提, 不分摊到阶段
＝ 投资控制价
25,946
2.59 亿 · 在 3 亿以内
年度 | 内容 | 当年投入 | 累计
第 1 年 | 上海节点（12 台）＋ 平台底座 ＋ 通用应用起步 | 6,096 | 6,096
第 2 年 | 深圳节点（12 台）＋ 应用开发主体 ＋ 三地贯通设计 | 8,422 | 14,518
第 3 年 | 山东节点（12 台）＋ 三地现场对接 ＋ 远程备用演练 | 9,087 | 23,605
（不分摊） | 基本预备费 · 按需动用, 逐笔审批 | 2,341 | 25,946
投资控制价 | 建设三年合计 | 25,946 | ——
控制价 25,946 万 ＝ 2.59 亿, 在 3 亿以内, 余量 4,054 万（14%）。余量留给采购报价与汇率波动, 不作为可自由使用的额度。
硬件占静态投资 62%, 是最大的单一科目 —— 这个项目以硬件投入为主, 采购谈判的权重要放在这里。
本表只到建设期末。两个中心建成后仍是常设组织, 人力、机房托管、平台年服务费等年度支出走常规运营预算, 不计入本项目投资控制价。

## Slide 16
三节点方案的边界 · 不含项
以下各项不在 3 亿之内 · 沿用第 7 页口径并按三节点更新
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
16 / 16
GPU 换代
每轮约 10,800 万
第 8 页口径: GPU 三年后换代。三地各 12 台分三年投产, 第一轮落在第 4、5、6 年, 每地 3,600 万、三地合计 10,800 万。金额比建设期硬件本身还大, 必须单列。
产线设备与工艺路线
不计
本方案只覆盖智能制造的数字化与 AI 部分。设备选型、工艺路线、现场施工不在范围内。
厂房土建与配电改造
不计
现阶段三地均为 IDC 托管。待大楼建成后迁入自建机房的土建、配电与迁移成本另行测算。
边缘网关 · 在线检测仪表
另行立项
属产线设备投资, 随产线定标与承接项目扩展。校准与耗材按年度实际需求纳入运营预算。
应用迭代
350 万/年 单独控制
第 8 页口径。三节点下通用应用仍是一套, 该额度暂不按节点放大, 但需按年复核。
销售提成 · 外部原厂授权
不计
沿用第 7 页静态投资小计的排除口径, 三节点不改变。
六项都不在 3 亿内, 但其中两项会在运营期内实打实发生: GPU 换代（每轮约 10,800 万, 首笔在第 4 年）与应用迭代（350 万/年 × 5 年 ＝ 1,750 万）, 合计 10,750 万, 相当于 3 亿的 36%。
建议在立项文件里把它写成一条独立的资本开支路径, 与本方案同步报批, 不要等设备到寿再讨论。